Акт

практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в                                                  МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»

от 01.12.2023 г

Комиссия в составе:

Члены комиссии:

Завхоз –Кожевникова А.И.

Учитель – Брагина Ю.Л.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания школы

Тема тренировки: Эвакуация детей и работников  ОО в случае возникновения пожара.

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации при пожаре

Характеристика здания с пребыванием людей:

этажность – 1; количество эвакуационных выходов 5; система оповещения людей о пожаре

звуковым сигналом,

количество человек на 01.12 2023г  - 15,

подлежащих эвакуации  -   15    ,

из них детей    -   12

Время:

подачи о возникновении пожара 11.40

срабатывания системы оповещения.11.40

начала эвакуации из здания 11.41

завершения эвакуации из здания 11.46.

окончания переклички эвакуируемых людей 11.50.

Эвакуация:

Состав участников: работники и дети образовательного учреждения

В 11.40 ответственный за проведение эвакуации директор Т.И.Попеляева.. включила сигнализацию оповещения о  пожаре, контролируя действия работников.

Проведена эвакуация детей из здания школы, соответственно плану в количестве 12 человек и

обслуживающего персонала в количестве 3 человек.

Работниками проверено наличие детей по спискам.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 5 минут.

Количество эвакуированных –15 чел, из них детей12 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 2

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно

Директор                   (Т.И.Попеляева)